Инструкция по эксплуатации

Реле контроля напряжения

КЭ-221

Регулятор КЭ -221 является микропроцессорным устройством, предназначенным для плавного управления скоростью вращения асинхронных двигателей. В основу работы прибора положен принцип частотного преобразования. Диапазон регулирования скорости вращения составляет 100%.

Также КЭ - 221 имеет зону полной остановки двигателя.

Технические характеристики

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питания (В) | 150 - 265 |
| Максимально потребляемая мощность (Вт) | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур (градусы Цельсия) | -40…+85 |
| Максимальный коммутируемый ток (А) | 4 |

Частотный регулятор КЭ – 221 устанавливается на стандартную din-рейку 35мм в электрощит. Имеет степень защиты IP-20. Схема электроподключения показана на рис 1

Рис 1

Внимание! Прибор находится под напряжением, опасным для жизни человека! Монтаж следует производить на отключенном от электросети оборудовании с соблюдением всех мер требований безопасности!!!

Установка скорости, выключение

Установите скорость воздушного потока (скорость вращения двигателя) ручкой потенциометра от 0 до 100%. Когда двигатель вращается, светодиод инициирует двукратные вспышки, с интервалом 2 сек.

При установке ручки потенциометра на риску «0» прекращается подача питания и двигатель останавливается. Светодиодом инициируется однократные вспышки с интервалом 2 сек.